## 1-Механические ф.
1. Фильтры механической очистки
1.1 Мешочные фильтры
Артикул | Наименование | Производительность, м3/ч | Цена, у.е.
32100 | Гейзер-4Ч | 0,5/3,0 | 130
32112 | Гейзер-4Ч 20ВВ | 1,0/6,0 | 265
32113 | Гейзер-8ЧН | 8,6/12 | 722
Комплектация мешочных фильтров
Артикул | Наименование | Пористость, мкм | Цена, у.е.
28110 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч | 1, 3 , 5 ,10, 25, 50, 75, 100 | 7
28120 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч 20ВВ | 5, 50 | 8
28118 | Сменный мешок для Гейзер-8Ч(Н) | 1, 3 , 5 ,10, 25, 50, 75, 100 | 10
50660 | Стакан сетчатый из нерж.стали фильтра Гейзер-8ЧН |  | 297
50563 | Корпус фильтра Гейзер-4Ч (в сборе) |  | 124
50591 | Корпус фильтра Гейзер-8Ч(Н) (в сборе) |  | 714
28110 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч (1 мкм) | 1 | 7
28270 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч (3 мкм) | 3 | 7
28271 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч (5 мкм) | 5 | 7
28272 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч (10 мкм) | 10 | 7
28273 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч (25 мкм) | 25 | 7
28274 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч (50 мкм) | 50 | 7
28275 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч (75 мкм) | 75 | 7
28276 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч (100 мкм) | 100 | 7
28278 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч 20ВВ(5 мкм) | 5 | 8
28279 | Сменный мешок для Гейзер-4Ч 20ВВ (50 мкм) | 50 | 8
28281 | Сменный мешок для Гейзер-8ЧН (1 мкм) | 1 | 10
28282 | Сменный мешок для Гейзер-8ЧН (3 мкм) | 3 | 10
28283 | Сменный мешок для Гейзер-8ЧН (5 мкм) | 5 | 10
28284 | Сменный мешок для Гейзер-8ЧН (10 мкм) | 10 | 10
28285 | Сменный мешок для Гейзер-8ЧН (25 мкм) | 25 | 10
28286 | Сменный мешок для Гейзер-8ЧН (50 мкм) | 50 | 10
28287 | Сменный мешок для Гейзер-8ЧН (75 мкм) | 75 | 10
28288 | Сменный мешок для Гейзер-8ЧН (100 мкм) | 100 | 10

## 2-Кабинеты
2. Кабинеты
Артикул | Наименование | Цена, у.е.
35364 | Кабинет WS 1035 Rx без загрузки | 585
35376 | Кабинет WS 1035 без загрузки | 740
35490 | Кабинет WS 1035 LCD без загрузки | 585
Сменные засыпки к кабинетам
34951 | Комплект загрузки для Кабинет-WS 1035 Катионит | 72
37001 | Комплект загрузки для Кабинет-WS 1035 Aquachief (А) | 146
37029 | Комплект загрузки для Кабинет-WS 1035 Aquachief (АБио) | 150
37008 | Комплект загрузки для Кабинет-WS 1035 Aquachief (В) | 104
37015 | Комплект загрузки для Кабинет-WS 1035 Aquachief (В30) | 112
37022 | Комплект загрузки для Кабинет-WS 1035 Aquachief (С) | 150
37046 | Сменная засыпка для Кабинет 0717 Экотар С | 59

## 3-4-Runxin
3. Адаптеры для ручного управления Runxin + верхний щелевик
Артикул | Наименование | Комментарий | Цена, у.е.
34190 | Адаптер для фильтра Clack 900 | Для фильтров с ручным управлением (комплект) | 14
34218 | Адаптер для фильтра 3 цикла 1" | Для фильтров с ручным управлением (комплект) 4,5 м3/час | 43
34242 | Адаптер для фильтра 3 цикла 3/4" | Для фильтров с ручным управлением (комплект) 2 м3/час | 20
34241 | Адаптер для фильтра 3 цикла 2" | Для фильтров с ручным управлением (комплект) 10,0 м3/час | 171
34230 | Адаптер для умягчителя 5 циклов 1" | Для умягчителя с ручным управлением (комплект) 4,5 м3/час | 57
34249 | Адаптер для умягчителя 5 циклов 3/4" | Для умягчителя с ручным управлением (комплект) 2,0 м3/час | 29
35272 | Адаптер для умягчителя 5 циклов 2" | Для умягчителя с ручным управлением (комплект) 10,0 м3/час | 257
4. Автоматические блоки управления RUNXIN, комплект с верхним щелевиком и монтажными фитингами. Блоки легко объединяются между собой в системы до 5 штук, имеют выходные сигналы для насоса и электромагнитных клапанов.
ФИЛЬТРЫ ПО ТАЙМЕРУ
35103 | Блок управления RUNXIN TM.F71B | вход/ выход/ дренаж- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-10" корпус) | 171
35330 | Блок управления RUNXIN TM.F67C1 | вход/ выход/ дренаж- 1", скорость до 4 м3/час (6"-16" корпус) | 231
35270 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F75А1 | вход/ выход/ дренаж- 2", скорость до 10 м3/час (16"-24" корус) | 577
35269 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F77В1 | вход/ выход/ дренаж- 2", скорость до 18 м3/час (16"-36" корпус) | 1170
35497 | Блок управления RUNXIN ТМ.F112В1 | DN 65-DN 65, до 30 м3/час (24"- 42"), верх/ниж дистриб. - DN 80 | 2460
| Блок управления RUNXIN, ТМ.F96В1 | DN 80-DN 80, до 50 м3/час (24"-63"), верх/ниж дистриб. - DN 100 | 2730
УМЯГЧИТЕЛИ ПО ТАЙМЕРУ
35104 | Блок управления RUNXIN TM.F69А, UF | вход/ выход- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-12" корпус) | 184
35809 | Блок управления RUNXIN TM.F65B, DF | вход/ выход- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-12" корпус) | 184
35337 | Блок управления RUNXIN TM.F68C, UF | вход/ выход- 1", скорость до 4,5 м3/ч (6"-18" корпус) | 243
35808 | Блок управления RUNXIN TM.F63C, DF | вход/ выход- 1", скорость до 4,5 м3/ч (6"-18" корпус) | 243
35273 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F74А1, DF | вход/ выход- 2", скорость до 10 м3/час (14"-30" корпус) | 626
35275 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F77А1, DF | вход/ выход- 2", скорость до 18 м3/час (16"-42" корпус) | 1357
УМЯГЧИТЕЛИ ПО РАСХОДУ
35491 | Блок управления RUNXIN TM.F65B3, UF | вход/ выход- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-12" корпус) | 217
35283 | Блок управления RUNXIN TM.F68С3, UF | вход/ выход- 1", скорость до 4,5 м3/ч (6"-18" корпус) | 272
35472 | Блок управления RUNXIN ТМ.F63С3, DF | вход/ выход- 1", скорость до 4,5 м3/ч (6"-18" корпус) | 269
35274 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F74А3, DF | вход/ выход- 2", скорость до 10 м3/час (14"-30" корпус) | 650
35276 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F77А3, DF | вход/ выход- 2", скорость до 18 м3/час (16"-42" корпус) | 1398
35300 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F78A3, DF | DN 65-DN 65, до 40 м3/час (24"- 63"), боковое подключение 2,5" | 3100
| Блок управления RUNXIN, ТМ.F96A3 | DN 80-DN 80, до 50 м3/час (24"-63"), верх/ниж дистриб. - DN 100 | 3100
35393 | Муляж управляющего механизма RUNXIN TM.F69A3 |  | 22.3
УМЯГЧИТЕЛЬ/ФИЛЬТР С МЕНЮ НА РУССОМ ЯЗЫКЕ, ВИНТОМ ПОДМЕСА, РАСШИРЕННЫМИ НАСТРОЙКАМИ*
35417 | Блок управления RUNXIN ТМ.F79B/F70D-LCD | вход/ выход- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-12" корпус) с байпасом | 309
35418 | Блок управления RUNXIN 82602A, ТМ.F79A-LCD | вход/ выход- 3/4", скорость до 2 м3/ч (6"-12" корпус) | 275
35279 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F82В-LCD, DF/UF | вход/ выход- 1", скорость до 4 м3/час (6"-18" корпус) | 318
УМЯГЧИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (TWIN)
35281 | Блок управления RUNXIN Twin, ТМ.F73, DF/UF | вход/ выход- 1", скорость до 3,5 м3/час (6"-14" корпус) | 657
35360 | Блок управления RUNXIN, ТМ.F88A | вход/ выход- 1,5", скорость до 10 м3/час, боковое присоед-е | 1336
* - F79B и F82B при промывке пропускают исходную воду; F79A - при промывке исходную воду НЕ пропускает

## 5-7-Autotrol, Clack, Canature
5. Автоматические блоки управления Autotrol (США)
в цену не входят: монтажные фитинги, угловой фитинг (для умягчителей) ограничитель дренажного потока (по размеру корпуса), дистрибьютор верхний (раздел №7 Запчасти к АБУ - Комлектующе)
Артикул | Наименование | Комментарий | Цена, у.е.
Умягчители Logix (Service 3,5 м3/час, Backwash 1,47м3/час)
35201 | Блок управления Logix 255/760- расход | Для умягчителей по расходу | 439
Умягчители (Service 5,7 м3/час, Backwash 4,54 м3/час)
34720 | Блок управления Performa Logix 268/740 | Для умягчителей по таймеру | 369
34738 | Блок управления Performa Logix 268/760 | Для умягчителей по расходу | 497
34529 | Блок управления Performa Cv 278/742 | Для умягчителей на 18-21 корпус с регенерацией по таймеру | 449
34535 | Блок управления Performa Cv 278/762 | Для умягчителей на 18-21 корпус с регенерацией по расходу | 573
Блоки управления непрерывного действия TWIN или DUPLEX
34733 | Блок управления 255 TWIN-764 Ready Soft | Умягчитель непрерывного действия до 16 корпуса включительно | 720
34247 | Блок Logix Performa Cv 278/764 Ready Soft | Умягчитель непрерывного действия до 21 корпуса включительно | 979
Для комплектации УМЯГЧИТЕЛЕЙ необходимо выбрать:
34714 | Монтажные фитинги (норил) 1" | Для 255 Logix, Performa | 23
34502 | Монтажные фитинги (латунь) 1" | Для 263, 268, 278 Performa | 23
35627 | Угловой фитинг для 255 | Уголок для солевой линии | 7
34509 | Угловой фитинг для 268, 278 | Уголок для солевой линии | 7
Выбрать в соответствии с корпусом
34505 | Ограничитель дренажного потока #8 | В комплекте с шариком для внутреннего ограничителя | 17
34519 | Ограничитель дренажного потока #10 | В комплекте с шариком для внутреннего ограничителя | 17
34512 | Ограничитель дренажного потока #12 | В комплекте с шариком для внутреннего ограничителя | 17
34458 | Ограничитель дренажного потока #13 | Для Performa Logix | 9
34459 | Ограничитель дренажного потока #14 | Для Performa Logix | 9
| Ограничитель дренажного потока #16-21 | Не ставится ограничитель!!!
| Дистрибьютор верхний | Выбрать из раздела № 7 Запчасти к АБУ - Комплектующие
Фильтры, подключение 1".
34719 | Блок управления Performa Logix 263/740 | Для фильтов по таймеру до 16 корпуса | 369
Для комплектации ФИЛЬТРА необходимо выбрать:
34502 | Монтажные фитинги (латунь) 1" | Для 263, 268, 278 Performa | 23
| Ограничитель дренажного потока | См. в разделе Умягчители (выше)
| Дистрибьютор верхний | Выбрать из раздела № 7 Запчасти к АБУ - Комплектующие
Блоки управления Magnum Cv (1,5") (Service 18,2 м3/час, Backwash 20 м3/час)
35087 | Блок управления 293 Magnum Cv 742 F NUWB | Для фильтров с регенерацией по таймеру без байпаса | 1078
35089 | Блок управления 298 Magnum Cv 742 NHWB | Для умягчителя с регенерацией по таймеру без байпаса | 1078
35284 | Блок управления 298 Magnum Cv 762 NHWB | Для умягчителя с регенерацией по расходу без байпаса | 1462
34503 | Монтажные фитинги латунные 1.5" Magnum Сv | BSP, бронза | 70
35102 | Монтажные фитинги пластик 1.5" Magnum Сv | ПВХ (63 мм), под пайку | 37
35150 | Дистрибьютор верхний, Magnum | Для водоподъемной трубы 1,5" | 104
Блоки управления Magnum IT (2") (Service 18,2 м3/час, Backwash 20 м3/час)
34798 | Блок управления 293 Magnum IT 742 F NUWB | Для фильтров с регенерацией по таймеру без байпаса | 1192
35091 | Блок управления 298 Magnum IT 742 NHWB | Для умягчителя с регенерацией по таймеру без байпаса | 1192
35098 | Блок управления 298 Magnum IT 762 NHWB | Для умягчителя с регенерацией по расходу без байпаса | 1575
34553 | Блок управления 298 Magnum IT 764 Twin | Умягчитель непрерывного действия Twin | 3058
34504 | Монтажные фитинги метал. 2", Magnum IT | BSP, бронза | 88
35101 | Монтажные фитинги пластик 2", Magnum IT | ПВХ (63 мм), под пайку | 62
35150 | Дистрибьютор верхний, Magnum | Для водоподъемной трубы 1,5" | 104
AquaMatic Контроллеры для диафрагменных клапанов.
35920 | Контроллер CONT/STAG E48 | 6-ти ходовой 48 стейджер | 1350
AquaMatic Диафрагменные клапана.
35921 | Клапан К524-Х200-14000 1.5" НО | Диафрагменный клапан серии К520 | 151
35922 | Клапан К534-Х2 1.5" НЗ | Диафрагменный клапан серии К530 | 290
AquaMatic Адаптеры к диафрагменным клапанам.
35923 | Адаптер к клапанам серии 524 40 мм | Клеевой разъемный 40мм | 54
35924 | Адаптер к клапанам серии 534 40 мм | Клеевой разъемный 40мм | 20
6. Автоматические блоки управления Clack Corporation (США)
В комплект входят монтажные фитинги, ограничитель, инжектор и верхний дистрибьютор, ключ в комплект не входит
34219 | Блок управления WS1 TC | 3-х кнопочная, управление по таймеру, фильтр | 347
34237 | Блок управления WS1 TC | 3-х кнопочная, управление по таймеру, умягчитель | 364
34238 | Блок управления WS1 CI | 5-и кнопочная, управление по расходу, фильтр | 461
34220 | Блок управления WS1 CI | 5-и кнопочная, управление по расходу, умягчитель | 474
34243 | Блок управления WS2 LEI | 4-х кнопочная, управление по таймеру для 24,30,36 корпуса, фильтр | 1592
34244 | Блок управления WS2 LEI | 4-х кнопочная, управление по расходу для 24,30,36 корпуса, фильтр | 2093
34245 | Блок управления WS2 LEI | 4-х кнопочная, управление по таймеру для 24,30 корпуса, умягчитель | 1609
34246 | Блок управления WS2 LEI | 4-х кнопочная, управление по расходу для 24,30 корпуса, умягчитель | 2109
7. Автоматические блоки управления Canature
Артикул | Наименование | Комментарий | Цена, у.е.
35420 | Блок управления Canature BNT-4650F Softener, meter, п/к | Для умягчителя по расходу, 1", DF, корпус 8-16", 3 м3/ч, меню на русском языке, без верхнего дистрибьютора | 400
35419 | Блок управления Canature BNT-4651T Filter, timer, п/к | Для фильтра по таймеру 1", корпус 8-12", 3 м3/ч, меню на русском языке, без верхнего дистрибьютора | 340
35422 | Блок управления Canature BNT-5850SE Downflow Softener, meter, п/к | Для умягчителя по расходу, 1", DF, корпус 8-16", 5,9 м3/ч, цветной дисплей, меню на русском языке, без верхнего дистрибьютора | 510
35421 | Блок управления Canature BNT-5851SE Downflow filter, timer, п/к | Для фильтра по таймеру, 1", корпус 8-12", 5,9 м3/ч, цветной дисплей, меню на русском языке, без верхнего дистрибьютора | 480

## 8-Запчасти к АБУ
8. Запасные части и комплектующие детали к блокам управления
PERFORMA
Артикул | Наименование | Комментарий | Цена, у.е.
34709-34712 | Инжектор Logix | Производительность зависит от цвета | 8.7
| Кулачковый вал для Performa |  | 20.9
34484 | Таймер 440i (для фильтров Fa) | Для фильтров Fa | 249.5
34489 | Таймер 960 ProSoft | Для Performa 268 | 344
35662 | Таймер Logix 740 |  | 150
34501 | Трансформатор, Performa, Magnum |  | 15.6
90909 | Микропереключатель Logix 5A top mount |  | 56
90910 | Микропереключатель Logix 5A front mount |  | 56
34518 | Микропереключатель для Magnum |  | 56
35078 | Клипы вала 263-269/440,460 |  | 2.1
35626 | Генератор хлора Logik |  | 75
MAGNUM
34765 | Диск DLFC, Magnum |  | 48.2
34759-34764 | Вставка DLFC, Magnum | В ассортименте | 4.2
34451-34454 | Инжектор, Magnum | В ассортименте | 31.5
34756 | Клапанный картридж без байпаса необработанной воды |  | 168.1
34506 | Турбина Autotrol 1.5" |  | 605
RUNXIN
35130-35139 | Инжектор Runxin | В ассортименте | 2.6
35140-35144 | Ограничитель дренажного потока Runxin | В ассортименте | 0.9
35145 | Трансформатор Runxin (12v) | Блок питания Runxin 12B | 23
35387 | Трансформатор Runxin (24v) | Блок питания Runxin 24B | 59
35328 | Ключ Runxin |  | 10
35303 | Байпас 41104 (F70A) | Для умягчителей 1" | 41
35301 | Байпас 41102 (F70B) | Для умягчителей 3/4" | 34
35304 | Монтажный фитинг с расходомером 1" (F68,73,82) |  | 25
35308 | Монтажный фитинг с расходомером 3/4" (F69) |  | 25
35391 | Монтажный фитинг с расходомером 1" (73,82) |  | 25
45002 | Монтажный фитинг 1" для блока управления F67C1 |  | 5.5
35305 | Монтажный фитинг 1" (F68,73,82,83) |  | 4
35309 | Монтажный фитинг 3/4" (F69) |  | 4
45002 | Ниппель 1" | Монтажный для F67C, х3 шт. на клапан | 5
35485 | Крыльчатка в сборе с фитингом для F79 |  | 26
35399 | Кольцо уплотнения (синее) 1" |  | 0.5
35400 | Кольцо уплотнения (синее) 3/4" |  | 0.5
35306 | Кольцо уплотнения 2,5" | Для всех БУ с таким посадочным разъёмом | 2.2
35313 | Кольцо уплотнения 4" | Для всех БУ с таким посадочным разъёмом | 3.7
35392 | Клип запорный (F69A3) |  | 0.3
35485 | Крыльчатка в сборе с фитингом (F79) |  | 26
35394 | Набор запчастей инжектора (F68,79,82) |  | 14.5
35310 | Расходомер с уплотнительным кольцом (F74,77A3) |  | 86
35311 | Гайка сливного отверстия (F77A3) |  | 2.2
35312 | Соединение сливного отверстия с уплотнением (F77A3) |  | 1.5
35314 | Соединение сетчатого фильтра (F74,77A3) |  | 7
35315 | Комплект винтов самонарезных 5шт. ST 4*20 (F74,77A3) |  | 1.5
35307 | Соединитель дренажного шланга 1/2'' (F68,73,82) |  | 1.3
35361 | Connector (F73) | Пара коннекторов для F73 | 4
35363 | Connecting base (F73) | Соединительный оголовок ведомой колонны для F73 | 24
35316 | Режимная плата F67 |  | 33
35317 | Режимная плата F68 |  | 33
35318 | Режимная плата F69 |  | 33
35319 | Режимная плата F71 |  | 33
35320 | Главная плата F75 |  | 41.5
35321 | Главная плата F63 |  | 52
35322 | Главная плата F74 |  | 56
35323 | Плата с дисплеем F63 |  | 50
35324 | Плата с дисплеем F73 |  | 50
35401 | Режимная плата F63 |  | 25.5
35402 | Режимная плата F73 |  | 40
35403 | Режимная плата F74 |  | 33
35404 | Режимная плата F77 |  | 33
35405 | Режимная плата F79 |  | 29
35406 | Режимная плата F82 |  | 29
35407 | Главная плата F73 |  | 57
35408 | Главная плата F77 |  | 57
35409 | Главная плата F79 |  | 53
35410 | Плата с дисплеем F79LCD |  | 80
35436 | Мотор для TM.F74 |  | 165
35437 | Мотор для TM.F69 |  | 30
35432 | Мотор для F79 |  | 34
35478 | Мотор для TM.F67 |  | 30
35411 | Кабель расходомера (F68C3, F69A3) | Датчик Холла расходомера с кабелем (F68C3, F69A3) | 15
35764 | Кабель турбины (F74, F77) | Датчик Холла расходомера с кабелем (F74, F77) | 25
35381 | Клапан солевой Runxin 6V |  | 70
35765 | Мотор (F63) |  | 30
CANATURE
35428 | Адаптер вход выход 1" Canature |  | 5
35427 | Адаптер вход выход 3/4" Canature |  | 4
35424 | Барабан распределительный BNT465 |  | 17
35426 | Барабан распределительный BNT585SE |  | 21
35429 | Кольцо адаптера уплотнительное Canature |  | 1
35425 | Поршень BNT585SE |  | 73
35423 | Поршень для BNT465 |  | 65
35430 | Трансформатор Canature |  | 23
CLACK 1"
34606-34618 | Ограничитель дренажного потока 3/4" |  | 2.9
34619-34625 | Ограничитель дренажного потока 1" |  | 7.1
34627-34636 | Инжектор |  | 5.6
34637 | Заглушка Z V3010-1Z |  | 1.9
34642 | Заглушка солевой линии V3195-01 |  | 8.2
34643 | Заглушка расходомера V3003-01 |  | 6.6
34690 | Расходомер V3003 |  | 100
34626 | Ключ Clack V3193 |  | 17.6
34669 | Микропереключатель V3009 | Для блоков управления Clack | 22.8
34603 | Трансформатор Clack V3186EU |  | 27.89
34676 | Байпас Clack V3006 |  | 49
34684 | Монтажные фитинги прям (лат/св) Clack 1" V3007-02 |  | 26.1
34685 | Монтажные фитинги угловые Clack 1" V3007 |  | 12.4
34604 | Монтажные фитинги пластиковые Clack 1" V3007-06 |  | 19.7
34675 | Дренажный фитинг Clack 3/4" |  | 5.7
34605 | Дренажный фитинг Clack 1" V3008-02 |  | 23.1
34644 | Солевой уголок V3330-01 |  | 9.2
34638 | Клипса фиксирующая H4615 |  | 0.8
34639 | Регенерационный поршень V3174 |  | 11.6
34689 | Поршень обратной промывки V3011 |  | 16.7
34686 | Мотор V3107-01 |  | 20.7
34670 | Плата WS1CI V3108CI |  | 157.7
34671 | Плата WS1TC V3108TC |  | 99
34677 | Барабан распределительный V3005 |  | 59.3
34678 | Вставка пластиковая в трубку 5/8" PKP10TS8-Bulk |  | 1.7
34679 | Гайка уголка солевой линии 3/4" V3192 |  | 1.6
34680 | Кольцо резиновое 228 V3135 |  | 1.8
34681 | Кольцо резиновое, горловина танка 337 - 2.5" V3180 |  | 3
34682 | Кольцо резиновое, солевой уголок 019 V3163 |  | 0.8
34640 | Кольцевое уплотнение для фитинга 1" V3105 |  | 0.6
34641 | Разрезное кольцо для фитингов 1" V3150 |  | 0.6
CLACK 1,5"
| Инжектор (WS15) V3010-15 |  | 32.2
34691 | Заглушка (WS15) V3010-15Z |  | 8.6
34693 | Защита инжектора (WS EI) |  | 3.3
34703 | Крышка инжектора (WS15) V3403 |  | 4.9
34699 | Кольцо резиновое 012 (WS15) V3416 |  | 0.7
34700 | Кольцо резиновое 220 (WS15) V3417 |  | 1.1
34701 | Кольцо резиновое 328 (WS15) V3418 |  | 5.1
34702 | Кольцо резиновое 347 (WS15) V3419 |  | 5.6
34705 | Переходник солевой 5/8х3/4 (WS15) V3434 |  | 13.1
34706 | Солевой уголок в сборе (WS15) V3428 |  | 7.3
34698 | Клипса турбины фиксирующая (WS15) V3223 |  | 3.6
34704 | Поршень обратной промывки (WS15) V3407 |  | 54.4
35099 | Расходомер WS1.5 в сборе V3040BSPT |  | 440
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
35146 | Дистрибьютор верхний H2801-A (simple c/v) | Для адаптера фильтра Clack 900 | 1.3
34412 | Дистрибьютор 935Т, 1.05 | Получение завихрений | 33.5
35147 | Дистрибьютор верхний H2801-B (для корпусов 06-12") | Для Autotrol и др., труба 1,05" | 1.6
35148 | Дистрибьютор верхний H2809 (для корпусов 13-18") | Для Аutotrol 255,263,268,278 и др., труба 1,05" | 8.3
35149 | Дистрибьютор верхний H182 (Clack) | Для водоподъемной трубы 1,5" | 28.9
35339 | Дистрибьютор верхний 1,5" (Runxin) |  | 29
35356 | Дистрибьютор верхний Side H5671-B (A63) (для корпусов 14-36") | Для блока управления Runxin F88 | 80
35325 | Дистрибьютор верхний Side H173 (3"BSPP) (для корпусов 36-63") | Для блока управления Runxin F77, F78 | 130

## 9-Корпуса
9. Корпуса фильтров
9.1 Корпуса из стекловолокна пр-ва Canature
35353 | Корпус фильтра 08х35 Canature | 70
35345 | Корпус фильтра 08х44 Canature | 74
35346 | Корпус фильтра 10х44 Canature | 94
35347 | Корпус фильтра 10х54 Canature | 108
35348 | Корпус фильтра 12х52 Canature | 144
35349 | Корпус фильтра 13х54 Canature | 175
35350 | Корпус фильтра 14х65 Canature | 255
35351 | Корпус фильтра 16х65 T 4" Canature | 307
35352 | Корпус фильтра 18х65 4" T&B Canature | 580
35354 | Корпус фильтра 21х62 4" Canature | 640
35447 | Корпус фильтра 24х72 4" T&B Canature | 980
35445 | Корпус фильтра 30х72 4" T&B Canature | 1480
35446 | Корпус фильтра 36х72 4" T&B Canature | 1900
35443 | Корпус фильтра 42х72 - 6" FLG T&B Canature | 3500
35444 | Корпус фильтра 48х72 - 6" FLG T&B Canature | 4250
35779 | Корпус фильтра 63 x 67 - 6" FLG, T&B Canature | 5050
| Корпус фильтра 63 x 86 - 6" FLG, T&B Canature | 5750
9.2 Корпуса из стекловолокна пр-ва Aquasonic (КНР), цвет- натуральный без ДРС и без нижней заглушки (21-36, 42-63)
90375 | Корпус фильтра 21х62H - 4" T&B | 640
90376 | Корпус фильтра 24х72H - 4" T&B | 980
90346 | Корпус фильтра 36х72 - 4" T&B | 1305
90378 | Корпус фильтра 36х72H - 4" T&B | 1900
90379 | Корпус фильтра 42х72H - 6" FLG T&B | 3500
9.3 Комплекты ДРС к корпусам - водоподъемная труба + щелевик (где необходимо, там лучи)
34401 | Дренажно-распределительная система для корпусов с 08 по 12 | 11
34402 | Дренажно-распределительная система для корпусов с 13 по 14 | 17
34404 | Дренажно-распределительная система для корпуса 16х65 | 52
34405 | Дренажно-распределительная система для корпусов c 18 по 21 | 61
35293 | Дренажно-распределительная система для корпусов 24 | 68
34406 | Дренажно-распределительная система для корпуса 30х72 | 71
34407 | Дренажно-распределительная система для корпуса 36х72 | 75
35151 | Дистрибьютор нижний H2803 (для корпуса 06-12") | 2.1
35152 | Дистрибьютор нижний H2810 (для корпуса 13-14") | 9
35153 | Дистрибьютор нижний HU6260A (A48) (для корпуса 16") | 24.2
35154 | Дистрибьютор нижний HU6370A (A48) (для корпуса 18-21") | 27.6
35155 | Дистрибьютор нижний HU6450A (A48) (для корпуса 24") | 34
35156 | Дистрибьютор нижний HU6600A (A48) (для корпуса 30") | 43
35157 | Дистрибьютор нижний HU6700A (A48) (для корпуса 36") | 48.2
35439 | Дистрибьютор нижний Side HD6370B2 (A63) (18-21” tank) | 110
35357 | Дистрибьютор нижний Side HD6450B2 (A63) (для корпуса 24", для БУ Runxin F88) | 110
35358 | Дистрибьютор нижний HD6600B2 (A63) (для корпуса 30", для БУ Runxin F88) | 120
35326 | Дистрибьютор нижний HD5673-1 (3"BSPP) (для корпуса 42") | 160
35327 | Дистрибьютор нижний HD5674-1 (3"BSPP) (для корпуса 48") | 170
35158 | Трубка ABS D 27мм, 2 метра | 9.2
45115 | Трубка дистрибьютора d 1.5", 3 метра | 28
35160 | Заглушка 4", H9914 | 24.4
35159 | Адаптер 4"-2.5" | 23.1
34645 | Кольцо горловины танка | 8.8
25215 | Ключ серповидный со штифтом 4" (для заглушек и ДРС) | 12
34646 | Прокладка горловины танка | 8.5
35209 | Подставка под колонну 8" | 7
35210 | Подставка под колонну 10" | 14
35285 | Подставка под колонну 12" | 18.4
35286 | Подставка под колонну 13" | 22.2
35287 | Подставка под колонну 14" | 25.9
35288 | Подставка под колонну 16" | 29.6
35291 | Адаптер для увеличения высоты блока управления 2,5" | 12
9.4 Чехлы антиконденсатные
36070 | Чехол антиконденсатный 0844 | 45
36071 | Чехол антиконденсатный 1044 | 49
36056 | Чехол антиконденсатный 10х54 | 51
36057 | Чехол антиконденсатный 12х52 | 59
36058 | Чехол антиконденсатный 13х54 | 65
36059 | Чехол антиконденсатный 14х65 | 73
36060 | Чехол антиконденсатный 16х65 | 84

## 10-Компл.фильтров (без загр.)
10. Комплекты фильтров (без наполнителя)
Умягчители: корпус фильтра с ДРС + солевой бак Canature + блок управления в сборе
Фильтр: корпус фильтра с ДРС + блок управления в сборе
Артикул | Наименование | Цена, у.е.
КОМПЛЕКТ УМЯГЧИТЕЛЯ ПО ТАЙМЕРУ
35171 | Комплект умягчителя F69А корпус 08х35 Canature (по таймеру) | 330
35172 | Комплект умягчителя F69А корпус 08х44 Canature (по таймеру) | 333
35173 | Комплект умягчителя F69А корпус 10х44 Canature (по таймеру) | 349
35174 | Комплект умягчителя F69А корпус 10х54 Canature (по таймеру) | 362
35175 | Комплект умягчителя F69А корпус 12х52 Canature (по таймеру) | 400
35176 | Комплект умягчителя F63C корпус 13х54 Canature (по таймеру) | 485
35177 | Комплект умягчителя F63C корпус 14х65 Canature (по таймеру) | 567
35178 | Комплект умягчителя F63C корпус 16х65 Canature (по таймеру) | 688
КОМПЛЕКТ УМЯГЧИТЕЛЯ ПО РАСХОДУ
35179 | Комплект умягчителя F65B3 корпус 08х35 Canature (по расходу) | 361
35180 | Комплект умягчителя F65B3 корпус 08х44 Canature (по расходу) | 365
35181 | Комплект умягчителя F65B3 корпус 10х44 Canature (по расходу) | 380
35182 | Комплект умягчителя F65B3 корпус 10х54 Canature (по расходу) | 394
35183 | Комплект умягчителя F65B3 корпус 12х52 Canature (по расходу) | 432
35184 | Комплект умягчителя F63С3 корпус 13х54 Canature (по расходу) | 510
35185 | Комплект умягчителя F63С3 корпус 14х65 Canature (по расходу) | 592
35186 | Комплект умягчителя F63С3 корпус 16х65 Canature (по расходу) | 698
КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА ПО ТАЙМЕРУ
35187 | Комплект фильтра F71B корпус 08х35 (по таймеру) | 247
35188 | Комплект фильтра F71B корпус 08х44 (по таймеру) | 252
35189 | Комплект фильтра F71B корпус 10х44 (по таймеру) | 271
35190 | Комплект фильтра F71B корпус 10х54 (по таймеру) | 284
35191 | Комплект фильтра F67C1 корпус 12х52 (по таймеру) | 375
35192 | Комплект фильтра F67C1 корпус 13х54 (по таймеру) | 405
35193 | Комплект фильтра F67C1 корпус 14х65 Canature (по таймеру) | 481
35194 | Комплект фильтра F67C1 корпус 16х65 Canature (по таймеру) | 552

## 11-Комп.зерн.загрузок
11. Комплекты зернистых загрузок. Загрузка + поддерживающий слой
Зернистые загрузки для систем умягчения, смола Пюрезин РС 002
Артикул | Наименование | Цена, у.е. | кварц | смола
34804 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0835 | 45 | 5 | 3.3216 | 12
34951 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0844/1035 | 72 | 6 | 3.3216 | 20
34805 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1044 | 104 | 10 | 3.3216 | 28.3
34952 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1054 | 151 | 10 | 3.3216 | 42.45
34953 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 12 | 203 | 15 | 3.3216 | 56.6
34806 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 13 | 203 | 15 | 3.3216 | 56.6
34807 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 14 | 302 | 20 | 3.3216 | 84.9
34808 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 16 | 406 | 30 | 3.3216 | 113.2
34809 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 18 | 557 | 40 | 3.3216 | 155.65
34810 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 21 | 718 | 60 | 3.3216 | 198.1
34811 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 24 | 1020 | 80 | 3.3216 | 283
34812 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 30 | 1530 | 120 | 3.3216 | 424.5
34813 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 36 | 2200 | 132 | 3.3216 | 622.6
Зернистые загрузки для фильтров Aquachief (Экотар А)
37000 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0835 Aquachief (A) | 89
37001 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0844/1035 Aquachief (А) | 146
37002 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1044 Aquachief (А) | 208
37003 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1054 Aquachief (А) | 308
37004 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 12 Aquachief (А) | 412
37005 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 13 Aquachief (А) | 412
37006 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 14 Aquachief (А) | 615
37047 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 16 Aquachief (А) | 824
37048 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 18 Aquachief (A) | 1131
37049 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 21 Aquachief (A) | 1448
37050 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 24 Aquachief (A) | 2063
37051 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 30 Aquachief (A) | 3095
37052 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 36 Aquachief (A) | 4499
Зернистые загрузки для фильтров Aquachef (Экотар А Био)
37028 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0835 Aquachief (A Био) | 92
37029 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0844/1035 Aquachief (АБио) | 150
37030 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1044 Aquachief (АБио) | 214
37031 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1054 Aquachief (А Био) | 317
37032 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 12 Aquachief (А Био) | 424
37033 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 13 Aquachief (А Био) | 424
37034 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 14 Aquachief (А Био) | 633
37053 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 16 Aquachief (А Био) | 847
37054 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 18 Aquachief (A Био) | 1164
37055 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 21 Aquachief (A Био) | 1490
37056 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 24 Aquachief (A Био) | 2123
37057 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 30 Aquachief (A Био) | 3184
37058 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 36 Aquachief (A Био) | 4630
Зернистые загрузки для фильтров Aquachef (Экотар В)
37007 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0835 Aquachief (В) | 63
37008 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0844/1035 Aquachief (В) | 104
37009 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1044 Aquachief (В) | 148
37010 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1054 Aquachief (В) | 217
37011 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 12 Aquachief (В) | 291
37012 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 13 Aquachief (В) | 291
37013 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 14 Aquachief (В) | 435
37059 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 16 Aquachief (В) | 582
37060 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 18 Aquachief (В) | 800
37061 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 21 Aquachief (В) | 1026
37062 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 24 Aquachief (В) | 1461
37063 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 30 Aquachief (В) | 2191
37064 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 36 Aquachief (В) | 3173
Зернистые загрузки для фильтров Aquachef (Экотар В30)
37014 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0835 Aquachief (В30) | 69
37015 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0844/1035 Aquachief (В30) | 112
37016 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1044 Aquachief (В30) | 160
37017 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1054 Aquachief (В30) | 236
37018 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 12 Aquachief (В30) | 316
37019 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 13 Aquachief (В30) | 316
37020 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 14 Aquachief (В30) | 471
37065 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 16 Aquachief (В30) | 631
37066 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 18 Aquachief (В30) | 867
37067 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 21 Aquachief (В30) | 1111
37068 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 24 Aquachief (В30) | 1582
37069 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 30 Aquachief (В30) | 2374
37070 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 36 Aquachief (В30) | 3441
Зернистые загрузки для фильтров Aquachef (Экотар С)
37021 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0835 Aquachief (С) | 91
37022 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 0844/1035 Aquachief (С) | 150
37023 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1044 Aquachief (С) | 213
37024 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 1054 Aquachief (С) | 315
37025 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 12 Aquachief (С) | 422
37026 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 13 Aquachief (С) | 422
37027 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 14 Aquachief (С) | 631
37071 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 16 Aquachief (С) | 844
37072 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 18 Aquachief (С) | 1159
37073 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 21 Aquachief (С) | 1484
37074 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 24 Aquachief (С) | 2114
37075 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 30 Aquachief (С) | 3172
37076 | Комплект загрузки для Гейзер-WS 36 Aquachief (С) | 4611
Зернистые загрузки для фильтров с материалом Birm
34838 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 0835 | 38 | 5 | 12 | 2.7562
34957 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 0844 | 61 | 6 | 20 | 2.7562
34839 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 1044 | 87 | 10 | 28.3 | 2.7562
34958 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 1054 | 126 | 10 | 42.45 | 2.7562
34950 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 12 | 170 | 15 | 56.6 | 2.7562
34840 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 13 | 170 | 15 | 56.6 | 2.7562
34841 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 14 | 252 | 20 | 84.9 | 2.7562
34842 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 16 | 340 | 30 | 113.2 | 2.7562
34843 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 18 | 466 | 40 | 155.65 | 2.7562
34844 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 21 | 601 | 60 | 198.1 | 2.7562
34845 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 24 | 854 | 80 | 283 | 2.7562
34846 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 30 | 1281 | 120 | 424.5 | 2.7562
34847 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 36 | 1838 | 132 | 622.6 | 2.7562
Зернистые загрузки для фильтров с материалом Birm + Pyrolox
34972 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 1044 (Pyrolox) | 192
34973 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 1054 (Pyrolox) | 273
34974 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 12 (Pyrolox) | 338
34975 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 13 (Pyrolox) | 372
34976 | Комплект загрузки для Гейзер-BF 14 (Pyrolox) | 565
Зернистые загрузки для осадочных фильтров с Filter-Ag
34858 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 0835 (Filter-Ag) | 15
34959 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 0844 (Filter-Ag) | 23
34859 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 1044 (Filter-Ag) | 35
34960 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 1054 (Filter-Ag) | 47
34961 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 12 (Filter-Ag) | 64
34860 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 13 (Filter-Ag) | 64
34861 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 14 (Filter-Ag) | 94
34862 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 16 (Filter-Ag) | 129
34863 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 18 (Filter-Ag) | 176
34864 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 21 (Filter-Ag) | 233
34865 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 24 (Filter-Ag) | 327
34866 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 30 (Filter-Ag) | 491
34867 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 36 (Filter-Ag) | 677
Зернистые загрузки для осадочных фильтров с кварцевым песком
34878 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 0835 (Кварц) | 22
34962 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 0844 (Кварц) | 34
34879 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 1044 (Кварц) | 49
34963 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 1054 (Кварц) | 69
34964 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 12 (Кварц) | 93
34880 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 13 (Кварц) | 93
34881 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 14 (Кварц) | 137
34882 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 16 (Кварц) | 187
34883 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 18 (Кварц) | 255
34884 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 21 (Кварц) | 334
34885 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 24 (Кварц) | 471
34886 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 30 (Кварц) | 707
34887 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 36 (Кварц) | 994
Зернистые загрузки для осадочных фильтров с Filter-Ag +Pyrolox
34977 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 1044 (Pyrolox) | 106
34978 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 1054 (Pyrolox) | 222
34979 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 12 (Pyrolox) | 273
34980 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 13 (Pyrolox) | 299
34981 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 14 (Pyrolox) | 458
Зернистые загрузки для фильтров рН-корректоров
34898 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 0835 | 21
34965 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 0844 | 33
34899 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 1044 | 48
34966 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 1054 | 69
34967 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 12 | 96
34900 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 13 | 96
34901 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 14 | 139
34902 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 16 | 192
34903 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 18 | 256
34904 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 21 | 329
34905 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 24 | 453
34906 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 30 | 715
34907 | Комплект загрузки для Гейзер-DF 36 | 996
Зернистые загрузки для фильтров обезжелезивателей с GreenSand
34968 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 0835 (Greensand) | 126
34914 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 0844 (Greensand) | 208
34915 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 1044 (Greensand) | 296
34969 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 1054 (Greensand) | 439
34948 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 12 (Greensand) | 587
34916 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 13 (Greensand) | 587
34917 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 14 (Greensand) | 878
34918 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 16 (Greensand) | 1054
34919 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 18 (Greensand) | 1254
34920 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 21 (Greensand) | 1583
34921 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 24 (Greensand) | 2341
34922 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 30 (Greensand) | 3452
34923 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 36 (Greensand) | 4987
Зернистые загрузки для фильтров обезжелезивателей с МТМ
34970 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 0835 (MTM) | 49
34930 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 0844 (MTM) | 79
34931 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 1044 (MTM) | 114
34971 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 1054 (MTM) | 166
34949 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 12 (MTM) | 222
34932 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 13 (MTM) | 222
34933 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 14 (MTM) | 331
34934 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 16 (MTM) | 414
34935 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 18 (MTM) | 519
34936 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 21 (MTM) | 664
34937 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 24 (MTM) | 965
34938 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 30 (MTM) | 1432
34939 | Комплект загрузки для Гейзер-GS 36 (MTM) | 2048
Зернистые загрузки для угольных фильтров
34818 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 0835 | 33 | 5 | 12 | 4.26
34954 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 0844 | 53 | 6 | 20 | 4.26
34819 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 1044 | 77 | 10 | 28.3 | 4.26
34955 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 1054 | 110 | 10 | 42.45 | 4.26
34956 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 12 | 148 | 15 | 56.6 | 4.26
34820 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 13 | 148 | 15 | 56.6 | 4.26
34821 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 14 | 220 | 20 | 84.9 | 4.26
34822 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 16 | 297 | 30 | 113.2 | 4.26
34823 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 18 | 407 | 40 | 155.65 | 4.26
34824 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 21 | 527 | 60 | 198.1 | 4.26
34825 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 24 | 747 | 80 | 283 | 4.26
34826 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 30 | 1121 | 120 | 424.5 | 4.26
34827 | Комплект загрузки для Гейзер-CF 36 | 1600 | 132 | 622.6 | 4.26
Зернистые загрузки для фильтров с сорбентом АС
37090 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 0835 (АС) | 25 | 5 | 12 | 2
37091 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 0844 (АС) | 40 | 6 | 20 | 2
37092 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 1044 (АС) | 58 | 10 | 28.3 | 2
37093 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 1054 (АС) | 82 | 10 | 42.45 | 2
37094 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 12 (АС) | 111 | 15 | 56.6 | 2
37095 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 13 (АС) | 111 | 15 | 56.6 | 2
37096 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 14 (АС) | 164 | 20 | 84.9 | 2
37097 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 16 (АС) | 222 | 30 | 113.2 | 2
37098 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 18 (АС) | 304 | 40 | 155.65 | 2
37099 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 21 (АС) | 396 | 60 | 198.1 | 2
37100 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 24 (АС) | 560 | 80 | 283 | 2
37101 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 30 (АС) | 840 | 120 | 424.5 | 2
37102 | Комплект загрузки для Гейзер-SF 36 (АС) | 1189 | 132 | 622.6 | 2

## 12-Загрузки
12. Фильтрующие среды и химические реактивы
Артикул | Наименование | Назначение | Упаковка | Цена у.е.
40010 | Фильтрующая загрузка Filter-Ag | Фильтрующий материал для удаления взвешенных частиц на основе искусственного алюмосиликата | мешок 28,3 л | 25.3
40085 | Фильтрующая загрузка Filter-Ag Plus | Фильтрующий материал для удаления взвешенных частиц более 5 мк на основе клиноптилолитовой руды. Угловатая пористая поверхность гранул обеспечивает большую площадь фильтрации. | мешок 28,3 л | 53.4
40011 | Фильтрующий материал Антрацит | Фильтрующий материал на основе каменного угля | мешок 28,3 л | 40.57
40009 | Кальцит (фр.1,5-3,0 мм) | Карбонат кальция природного происхождения. pH-корректор (мешок 25 кг) | мешок 25 кг | 22.5
40126 | Кальцит Aqua-Juraperle 2-3 мм | Карбонат кальция природного происхождения (импортный). pH-корректор | мешок 25 кг | 35.75
40014 | Керамзит | Фильтрующая среда для осадочных фильтров | кг (коэф. 0,44) | 6
40015 | Фильтрующая загрузка Birm | Искусственный фильтрующий материал для каталитического окисления железа на основе искусственных силикатов | мешок 28,3 л | 80
40017 | Фильтрующий материал MTM | Искусственный фильтрующий материал для удаления железа, марганца, а также сероводорода | мешок 28,3 л | 104
40062 | Greensand Plus | фильтрующий материал для удаления железа и марганца, сероводорода на основе природного глауконита | Мешок 14,15л | 73.4
40106 | Каталитический материал Quantum DMI-65 | Замена Greensand. Удаляет железо и марганец с дозацией на него гипохлорита. | Мешок 14,15л | 70
40018 | Фильтрующий материал Pyrolox | Материал для удаления марганца, сероводорода, железа на основе марганцевой руды | мешок 14,15л | 157
40027 | АУ 207C посеребренный 12#30 | Активированный уголь с серебром | мешок 25 кг | 300.3
40157 | Активированный уголь Ikaindo 12x30 (Индонезия) | Активированный уголь из скорлупы кокоса для удаления запаха, цвета и растворенных органических веществ. | мешок 25 кг (~ 50 л) | 118
40036 | Ионообменная смола Dowex HCR-S/S (Na) | Стандартный сильнокислотный катионит гелевого типа в Na-форме для умягчения и деминерализации воды | мешок 28,3 л | 110
40055 | Анионообменная смола Purolite A-520E (Cl) | Сильноосновный макропористый анионит для селективного удаления нитратов в пищевой промышленности | мешок 25 л | 660
40054 | Анионообменная смола Purolite A-860 | Сильноосновный гелиевый анионит с однородным гранулометрическим составом для обессоливания воды с повышенным содержанием органики, а так же в качестве органопоглотителя (скавенджер) | мешок 25 л | 476
40043 | Ионообменная смола Purolite NRW- 37 | Смесь смол ядерного класса для деионизации воды и удаления радиоактивных изотопов. | л | 37
40079 | Ионообменная смола Purolite MB - 400 | Смесь смол для деионизации воды. Применяется для получыения высокочистой обессоленой воды, достигаемая проводимость менее 0.1 мкСм/см, высокая рабочая емкость). | л | 26.4
40083 | Экотар А | Многокомпонентная ионообменная загрузка для очистки от растворенного железа, железа в органических комплексах, природной органики, марганца и солей жесткости | мешок 28,3 л | 198.8
40091 | Экотар А Био | Многокомпонентная загрузка, содержащая биоцидный сорбционный материал, для очистки воды от растворенного железа, марганца солей жесткости, железоорганических соединений, природной органики, в.т.ч. воды неблагоприятной в микробиологическом отношении | мешок 28,3 л | 205.1
40081 | Экотар В | Многокомпонентная смесь смол для очистки от растворенного железа (до 15 мг/л), марганца и солей жесткости | мешок 28,3 л | 138.9
40084 | Экотар В30 | Многокомпонентная смесь смол для очистки от растворенного железа (до 30мг/л), марганца и солей жесткости | мешок 28,3 л | 151.1
40082 | Экотар С | Многокомпонентная ионообменная загрузка для очистки от природной органики и солей жесткости. | мешок 28,3л | 204.9
40088 | Ионообменная смола ПЮРЕЗИН РА 001 | Сильноосновный макропористый анионит I типа на основе акрилатов. Используется для обессоливания воды с повышенным содержанием органики, а так же в качестве органопоглотителя (скавенджер) | мешок 28,3л | 400.2
40089 | Ионообменная смола ПЮРЕЗИН РС 002 | Сильнокислотный катионит гелевого типа в Na-форме. Используется для умягчения воды. Обладает высокой ёмкостью (1900 мг-экв/л). | мешок 28,3л | 94.4
40090 | Ионообменная смола ПЮРЕЗИН РС 003 | Сильнокислотный катионит гелевого типа премиум класса в Na-форме. Используется для умягчения и деминерализации воды. Размер гранул смолы "fine mesh" меньше, чем у обычной. Поэтому площадь поверхности смолы, её ёмкость и кинетика значительно выше. | мешок 28,3л | 110.4
40153 | Ионообменная смола ПЮРЕЗИН TC007FG (Na+) | Сильнокислотный катионит гелевого типа в Na-форме. Используется для умягчения воды. Обладает ёмкостью 1800 мг-экв/л. | мешок 25 л (20 кг) | 71.4
Артикул | Наименование | Назначение | Ед. изм. | Цена, руб.
40149 | Экофер | Каталитический фильтрующий материал для удаления железа и марганца. Работает с аэрацией, гипохлоритом натрия, озоном и проч. окислителями. Работает в присутствии H2S. | мешок 28,3 | 2800
47106 | Сорбент АС (фр.0.3 - 0.7) | Фильтрующий материал для фильтрации мелкодисперсных и коллоидных примесей, растворенного железа. | мешок 30 л | 3450
47106 | Сорбент АС (фр.0.7 - 1.4) | Природный материал, обладающий каталитическими свойствами. Удаляет растворенное железо. Снижает содержание марганца. | мешок 30 л | 3000
47145 | Сорбент МС фр. 0.7 - 1.4 | Природный материал, обладающий каталитическими свойствами. Удаляет растворенное железо. Особенно эффективен для удаления марганца. Повышает pH. Насыпная плотность 1,4 кг/л | мешок 30 кг | 2580
47145 | Сорбент МС фр. 0.3 - 0,7 | Природный материал, обладающий каталитическими свойствами. Удаляет растворенное железо. Особенно эффективен для удаления марганца. Повышает pH. Насыпная плотность 1,4 кг/л | мешок 30 кг | 3150
47146 | Сорбент МСК | Материал для удаления марганца, сероводорода, растворенного железа на основе пиролюзита. Насыпная плотность до 1,8 кг/л (более легкий аналог Pyrolox) | мешок 25 кг | 6750
40004 | Кварц зернистый 3-5 мм | Материал для создания поддерживающего слоя в фильтрующих системах на основе кварцевой породы. Насыпная плотность 1,47 кг/л | мешок 40 кг | 2130
40142 | Кварц зернистый 0.5-1.0 мм | Фильтрующий материал для удаления взвешенных частиц на основе чистой кварцевой породы. Насыпная плотность 1,4 кг/л | мешок 40 кг | 1850
Химические реактивы
Артикул | Наименование | Назначение | Ед. изм. | Цена у.е.
41004 | Полифосфат натрия,Италия | Ингибитор образования накипи | кг | 12
Артикул | Наименование | Назначение | Ед. изм. | Цена, руб.
41031 | Гипохлорит натрия |  | канистра 25 кг | 2780
41001 | Перманганат калия | Окислитель и регенерант для фильтров на основе Greensand и MTM | кг | 970
41008 | АКВА-АУРАТ 30 1 кг | Коагулянт для обработки воды | кг | 150
41018 | АКВА-АУРАТ 30 2 кг | Коагулянт для обработки воды | ведро 2 кг | 380
47025 | Перекись водорода (медицинская) | Окислитель (канистра 41 кг) | кг | 250
41009 | Аминат DM-30 Н | Раствор для мытья обратноосмотических мембран | канистра 22 кг | 7000
41010 | Аминат DM-50 ОН | Раствор для мытья обратноосмотических мембран | канистра 20 кг | 7000
41012 | Аминат К | Антискалант - ингибитор жёсткости | канистра 22 кг | 11160
41024 | Аминат КО-2 | Реагент для связывания кислорода | канистра 22 кг | 5860
41025 | Аминат КО-5 | Реагент для увеличения рН | канистра 22 кг | 3400
41026 | Аминат КО-3 (ф.20) | Реагент предназначен для предотвращения накипеобразования и ограничения коррозии на теплопередающих поверхностях паровых котлов | Канистра 20 кг | 3900
41002 | Соль Crystal Pro (Турция) 25 кг | Чистый хлорид натрия для регенерации умягчителей | мешок 25 кг | 600
41002 | Соль Meinsalz (Турция) 25 кг | Чистый хлорид натрия для регенерации умягчителей | мешок 25 кг | 600
41002 | Соль Мозырь (беларусь) 25кг | Чистый хлорид натрия для регенерации умягчителей | мешок 25 кг | 600
41030 | Соль Премиум Гейзер (Израиль) 10кг | Чистый хлорид натрия для регенерации умягчителей | мешок 10 кг | 365
47029 | Кислота лимонная | Компонент для очистки металлов от ржавчины и оксидов. | 1 кг | 350
47139 | Скиф-180, жидкий | Коагулянт для обработки воды | канистра 25 кг | 9200
41019 | БОС (бактерицидный очиститель смолы) | Бактерицидный очиститель смолы от железа | канистра 3 л | 3130
41029 | Раствор щелочи 40% | Раствор для корректировки рН+, содержит 40% NaOH | канистра 10л | 3300

## 13-Дисковые ф.
13. Дисковые фильтры механической очистки AZUD
Артикул | Наименование | Производительность, м3/ч | Пористость, мкм | Цена, у.е.
32556 | Картридж фильтра Azud Modular 300, 50 мкм | - | 50 | 193
32557 | Картридж фильтра Azud Modular 300, 20 мкм | - | 20 | 193
13.1 Дисковые фильтры механической очистки Filtromatic
32592 | Фильтр Filtromatic FDP 3/4" 130 мк | 3 | 130 | 18
32593 | Фильтр Filtromatic FDP 1" 130 мк | 7 | 130 | 19
32609 | Фильтр Filtromatic FDP 1 1/4" 130 мк | 8 | 130 | 36
32610 | Фильтр Filtromatic FDP 1 1/2" 130 мк | 14 | 130 | 35
32601 | Фильтр Filtromatic D2S-R Super 25 mk. 2" | до 15 | 25 | 400
32594 | Фильтр Filtromatic D2S-R Super 50 mk 2" | до 15 | 50 | 400
32595 | Фильтр Filtromatic D2S-R Super 100 mk 2" | до 24 | 100 | 415
32588 | Установка Filtromatic 2DP1H 24 м3/ч, 130 мк | до 24 | 130 | 3504
32589 | Установка Filtromatic 2DP2H 48 м3/ч, 130 мк | до 48 | 130 | 6078
32590 | Установка Filtromatic 2DP3H 72 м3/ч, 130 мк | до 72 | 130 | 7851
32591 | Установка Filtromatic 2DP4H 96 м3/ч, 130 мк | до 96 | 130 | 11512
32603 | JAFAG25 кольцо для автоматических фильтров 25 мк. | - | 25 | 200
32604 | JAFAG50 кольцо для автоматических фильтров 50 мк. | - | 50 | 175
32605 | JAFAG200 кольцо для автоматических фильтров 200 мк. | - | 200 | 145
В стоимость установок Filtromatic входят блоки управления

## 14-Осмос Престиж
14. Установки обратного осмоса ГЕЙЗЕР
УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА СЕРИИ ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ
Артикул | Старое наименование | НОВОЕ Наименование | Описание | макс. Производительность, л/сутки | Цена, у.е.
20257 | Гейзер-Престиж П Люкс | Гейзер Престиж Профи (исп. 1) | Одна мембрана 3012, 240 gpd, 20SL, стальная рама | 720 | 591
20258 | Гейзер-Престиж 2П Люкс (2х3012) | Гейзер Престиж 2 Профи (исп. 1) | Две мембраны 3012, 240 gpd, 20SL, стальная рама | 1368 | 815
20259 | Гейзер-Престиж 3П Люкс (3х3012) | Гейзер Престиж 3 Профи (исп. 1) | Три мембраны 3012, 240 gpd, 20SL, стальная рама | 2016 | 1050
20012 | Гейзер-Престиж П Люкс (исп. 22) | Гейзер Престиж Профи (исп. 2) | Одна мембрана 3012, 240 gpd, угольный постфильтр, стальная рама | 720 | 405
20255 | Гейзер-Престиж 3П | Гейзер Престиж 3 Профи (исп. 2) | Три мембраны 100 gpd, 20SL, бак 40л | 1152 | 804
20271 | Гейзер-Престиж 3П люкс с автоматической промывкой (3х3012) | Гейзер Престиж 3 Профи (исп. 3) | Три мембраны 3012, 240 gpd, 20SL, угольный постфильтр, емкость для промывки, стальная рама | 2016 | 1050

## 15-Осмос RO
15. Установки обратного осмоса ГЕЙЗЕР RO (без транспортной упаковки)
Артикул | Наименование | Производительность, м3/ч | Рабочее давление, атм | Мощность, кВт | Цена, у.е.
20315 | Гейзер RO 1x4040 XLP | 0.2 | 4-7 | без насоса | 1331
20340 | Гейзер RO 1x4040 стандарт. комплектация | 0.25 | 10 | 0,75 (220V) | 2600
20341 | Гейзер RO 1x4040 LW стандарт+гидропромывка | 0.25 | 10 | 0,75 (220V) | 2750
20332 | Гейзер RO 1x4040 расширенная комплектация | 0.25 | 10 | 0,75 (220V) | 3900
20331 | Гейзер RO 2x4040 220В | 0.5 | 10 | 1,1 (220V) | 4100
20343 | Гейзер RO 2x4040 LW стандарт+гидропромывка | 0.5 | 10 | 1,1 (220V) | 3500
20334 | Гейзер RO 3x4040 | 0.75 | 10 | 2,2 (220V) | 5500
20333 | Гейзер RO 4x4040 | 1 | 10 | 2,2 (220V) | 7400
20326 | Гейзер RO 6x4040 (горизонтальная комп.) | 1.5 | 10 | 2,2 (380V) | 9012
20320 | Гейзер RO 8x4040 (горизонтальная комп.) | 2 | 10 | 3,0 (380V) | 15224
20324 | Гейзер RO 12x4040 (горизонтальная комп.) | 3 | 10 | 4,0 (380V) | 17300
20309 | Гейзер RO 4x8040 | 4 | 10 | 5,5 (380V) | 18221
20317 | Гейзер RO 6x8040 | 6 | 10 | 7,5 (380V) | 25337
20321 | Гейзер RO 8x8040 | 8 | 10 | 11,0 (380V) | 32076
20316 | Гейзер RO 9x8040 | 9 | 10 | 11,0 (380V) | 34272
20322 | Гейзер RO 10x8040 | 10 | 10 | 11,0 (380V) | 46200
20323 | Гейзер RO 12x8040 | 12 | 10 | 11,0 (380V) | по запросу
15.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВОК ОБРАТНОГО ОСМОСА
Артикул | Наименование |  |  | Мощность, кВт | Цена, у.е.
| Система периодических промывок (ополаскивание) при длительном простое |  |  |  | 177
| Система заполнения фильтратом при остановках для RO8-RO12x4040 |  |  |  | 51
| Система заполнения фильтратом при остановках для RO4-RO9x8040 |  |  |  | 86
| Установка кондуктометра PS-200 |  |  |  | 433
20312 | Блок химической промывки для установок RO до 3 м3/ч (4040) |  |  | 0,8 (220V) | 1629
20329 | Блок химической промывки для установок RO от 4 до 9 м3/ч (8040) |  |  | 1,1 (220V) | 1932
| Электромагнитный клапан на входе в установку RO8x4040 |  |  |  | 135
| Электромагнитный клапан на входе в установку RO12x4040, RO4-8040 |  |  |  | 170
| Электромагнитный клапан на входе в установку RO6x8040, RO8x8040, RO9x8040 |  |  |  | 213

## 16-Комплектующие к Осмосам
16. Комплектующие к установкам обратного осмоса
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К УСТАНОВКАМ ОБРАТНОГО ОСМОСА ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ
Артикул | Наименование | Описание |  |  | Цена, у.е.
28418 | Мембрана ULP 3012 - 240 GPD - Vontron | 240 галлонов/сутки |  |  | 90
28437 | Мембрана ULP 3012 - 400 GPD - Vontron | 400 галлонов/сутки |  |  | 100
28420 | Мембрана TFC 3013 - 400 gal | 400 галлонов/сутки |  |  | 163
23499 | Корпус мембраны RO 3012, Тайвань | Для мембран размера 3012 |  |  | 29
23321 | Корпус мембраны 3013 | Для мембран размера 3013 |  |  | 15
23500 | Клип 3 1/2" д/корпуса 3012 Тайвань | Для мембран размера 3012 |  |  | 2.7
23298 | Клип 3 1/2"-2" | Для мембран размера 3012 |  |  | 1.5
23297 | Клип 3 1/2 | Для мембран размера 3012 |  |  | 1.5
23322 | Клип одинарный мембраны 3013 | Для мембран размера 3013 |  |  | 1.6
25546 | Помпа BP-100 36 Вт | Помпа для Гейзер-Престиж (1,2,3)П Люкс без комплектации |  |  | 57
51219 | Блок питания для BP-100 | 220/36 Вт |  |  | 27
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К УСТАНОВКАМ ОБРАТНОГО ОСМОСА ГЕЙЗЕР RO
28421 | Мембрана XLP11-4040 Vontron | 0,25 куб.м/ч при 100 psi (0,69 Mpa) и 500 ppm NaCl |  | 98% | 285
28426 | Мембрана ULP11-4040 - Vontron | 0,25 куб.м/ч при 150 psi (1,03 Mpa) и 1500 ppm NaCl |  | 98% | 285
28409 | Мембрана ULP21-4040 Vontron | 0,25 куб.м/ч при 150 psi (1,03 Mpa) и 1500 ppm NaCl |  | 99% | 285
28427 | Мембрана ULP31-4040 - Vontron | 0,25 куб.м/ч при 150 psi (1,03 Mpa) и 1500 ppm NaCl |  | 99.5% | 285
28436 | Мембрана LP21-4040 Vontron | 0,25 куб.м/ч при 225 psi (1,55 Mpa) и 2000 ppm NaCl |  | 99.5% | 285
28410 | Мембрана ULP21-8040 Vontron | 1,0 куб.м/ч при 150 psi (1,03 Mpa) и 1500 ppm NaCl |  | 99% | 857
23197 | Корпус мембраны нержавейка 2521 |  |  |  | 62
23110 | Корпус мембраны нержавейка 4040 |  |  |  | 121
23455 | Корпус мембраны углеволокно 4х40 (WAVE-300P-4-1Q2Q-H-1-WH) 1" |  |  |  | 498
23374 | Корпус мембраны углеволокно 4х80 (WAVE-300P-4-1Q2Q-H-2-WH) 1" |  |  |  | 567
23160 | Корпус мембраны углеволокно 8х120 |  |  |  | 1254
23395 | Корпус мембраны углеволокно 8х120 (WAVE-300P-8-1R2S-H-3-WH) |  |  |  | 1254
23187 | Корпус мембраны углеволокно 8х80 (WAVE-300P-8-1R2R-H-2-WH) 1-1/2" |  |  |  | 1177
23373 | Корпус мембраны углеволокно 8х80 (WAVE-300P-8-1R2S-H-2-WH) 2" |  |  |  | 1177
35058 | Кондуктометр - контроллер PS-200 |  |  |  | 386
23117 | Ротаметр FM-Z3001 0,2-2 gpm - боковое подкл. 1/2" | 1-7 л/мин | 0,06-0,42 м3/ч |  | 47
23111 | Ротаметр FM-Z3002 0,5-5 gpm - боковое подкл. 1/2" | 1,8 - 18 л/мин | 0,108- 1,08 м3/ч |  | 47
23066 | Ротаметр FM-Z3003 2-10 gpm - боковое подкл. 3/4" | 8 - 40 л/мин | 0,48- 2,4 м3/ч |  | 47
23164 | Ротаметр FM-Z3004 2-16 gpm - бокове подкл. 3/4" | 4 - 60 л/мин | 0,24- 3,6 м3/ч |  | 47
23165 | Ротаметр FM-Z3005 4-24 gpm - боковое подкл. 1" | 10 - 100 л/мин | 0,6- 6 м3/ч |  | 47
23402 | Ротаметр FM-Z5015, 1.8-18 LPM- 1/2" | 1,8-18 л/мин | 0,108- 1,08 м3/ч |  | 47
23403 | Ротаметр FM-Z5015, 3-30 LPM- 1/2" | 3-30 л/мин | 0,18- 1,8 м3/ч |  | 47
23372 | Ротаметр FM-Z5025, 4-40 LPM- 3/4" | 4-40 л/мин | 0,24- 2,4 м3/ч |  | 57
23371 | Ротаметр FM-Z5032, 5-50 LPM- 1" | 5-50 л/мин | 0,3- 3 м3/ч |  | 67
23334 | Ротаметр FM-Z5032-S-P- 10-100 LPM- 1" | 10-100 л/мин | 0,6- 6 м3/ч |  | 67
23175 | Ротаметр FM-Z4007 20-100 gpm- 2" | 75-378 л/мин | 4,5- 22,68 м3/ч |  | 172
23458 | Ротаметр LZS-100D- 3" | 300- 2000 л/мин | 18-120 м3/ч |  | 1458
34336 | Насос Calpeda TP-100E | Для RO 0,25 и 0,5 м3/час |  |  | 1148
35050 | Насос Calpeda MXV-25-214 | Для RO 1 м3/час |  |  | 2888
34337 | Насос Calpeda MXV-32-412 | Для RO 2 м3/час |  |  | 2947
35021 | Насос Calpeda MXV-40-811 | Для RO 3 и 4 м3/час |  |  | 3583
34338 | Насос Calpeda MXV-50-1608 | Для RO 6 и 8 м3/час |  |  | 4852
23236 | Крышка корпуса 40х40 |  |  |  | 10
34365 | Манометр МС-7 |  |  |  | 12
34355 | Манометр МС-15 |  |  |  | 12
НАСОСЫ NANFANG
Артикул | Наименование | Cоотв. осмос | Мощность, кВт | Расход, куб.м/ч | Цена, у.е.
35646 | Насос NANFANG CDLF1-23LDWSC | RO2-4040 (0,5 куб.м/ч) | 1,1 кВт, 1х220 В | 1,0-1,4 | 868
35647 | Насос NANFANG CDLF2-16LDWSC | RO3-4040 (0,75 куб.м/ч) | 1,5 кВт, 1х220 В | 1,6-1,8 | 738
35648 | Насос NANFANG CDLF2-17LDWSC | RO4-4040 (1,0 куб.м/ч) | 1,5 кВт, 1х220 В | 1,8-2,2 | 880
35649 | Насос NANFANG CDLF3-27LSWSC | RO6-4040 (1,5 куб.м/ч) | 2,2 кВт, 3х380 В | 2,8-3,6 | 1122
35650 | Насос NANFANG CDLF4-17LSWSC | RO8-4040 (2,0 куб.м/ч) | 3,0 кВт, 3х380 В | 4,0-5,0 | 1164
35651 | Насос NANFANG CDLF8-13LSWSC | RO12-4040 (3,0 куб.м/ч) | 4,0 кВт, 3х380 В | 6,0-8,0 | 1463
35652 | Насос NANFANG CDLF8-15LSWSC | RO4-8040 (4,0 куб.м/ч) | 5,5 кВт, 3х380 В | 8,0-10,0 | 1690
35653 | Насос NANFANG CDLF12-12LSWSC | RO6-8040 (6,0 куб.м/ч) | 7,5 кВт, 3х380 В | 10,0-13,0 | 1775
35654 | Насос NANFANG CDLF12-13LSWSC | RO8-8040 (8,0 куб.м/ч) | 7,5 кВт, 3х380 В | 12,0-15,0 | 2130
35655 | Насос NANFANG CHL2-40LDWSC | Для блоков химпромывки RO | 0,55 кВт, 1х220 В | 2,0-2,5 | 412
35656 | Насос NANFANG CHL8-40LDWSC | Для блоков химпромывки RO | 1,5 кВт, 1х220 В | 6,0-10,0 | 570
35696 | Сальник насоса Nanfang CDLF1T-4T | Для насосов с CDLF1T по CDLF-4T |  |  | 149
35697 | Сальник насоса Nanfang CDLF8T-20T | Для насосов с CDLF32T по CDLF 85T |  |  | 181

## 17-18-Баки и ёмкости
17. Баки для химических реагентов
Артикул | Наименование | Комментарий | Цена, у.е.
34100 | Солевой бак 11x11x38 (72л) в сборе | США | 129.646
34101 | Солевой бак 163 л в сборе | США | 133.672
34103 | Солевой бак 303 л комплект | США | 609.84
34137 | Солевой бак BTS 70 л | Китай | 70
35344 | Солевой бак BTS 100 л | Китай | 76
34127 | Солевой бак JS/Y-60 л комплект | Китай | 71.896
34128 | Солевой бак JS/Y-100 л комплект | Китай | 88.616
34131 | Солевой бак JS/Y-145 л комплект | Китай | 116.468
34132 | Солевой бак JS/Y-200 л комплект | Китай | 144.364
34133 | Солевой бак JS/Y-350 л комплект | Китай | 226.292
34134 | Солевой бак JS/Y-500 л комплект | Китай | 293.172
34135 | Солевой бак JS/Y-750 л комплект | Китай | 500
34136 | Солевой бак JS/Y-1000 л комплект | Китай | 640
34105 | Бак для перманганата калия в сборе | США | 104.478
34113 | Бак для раствора в сборе - 12 СС (желтый) | Дозирует 12 м3/день | 13.508
34114 | Бак для раствора в сборе - 30 СС (прозрачный) | Дозирует 30 м3/день | 13.508
34138 | Солевой механизм для бака BTS-70 | Китай | 18
34139 | Солевой механизм для бака JS/Y60 | Китай | 20
34140 | Солевой механизм для бака JS/Y100 | Китай | 20
34141 | Солевой механизм для бака JS/Y145 | Китай | 20
34142 | Солевой механизм для бака JS/Y200 | Китай | 20
34143 | Солевой механизм для бака JS/Y350-1000, п/к (без Трубки ABS D27мм) | Китай | 100
Артикул | Наименование | Комментарий | Цена, руб.
34309 | Фляга п/э 30л с вкладышем | Для хим. реагентов | 990
46283 | Канистра 60 л прямоуг. | Для хим. реагентов | 1690
18. Накопительные емкости (под заказ)
34311 | Накопительная емкость 500 л | Универсальная | 384.9471 | под заказ
34300 | Накопительная емкость 800 л | Универсальная | 507.289 | под заказ
34301 | Накопительная емкость 1500 л | Универсальная | 822.5484 | под заказ
34302 | Накопительная емкость 2000 л | Универсальная | 1042.4865 | под заказ
34304 | Накопительная емкость 1140 л | Цилиндрическая | 414.1316 | под заказ
34305 | Накопительная емкость 1600 л | Цилиндрическая | 520.3832 | под заказ
34306 | Накопительная емкость 2000 л | Цилиндрическая | 815.5574 | под заказ
34307 | Накопительная емкость 3000 л | Цилиндрическая | 1012.5806 | под заказ
34303 | Накопительная емкость 560 л | Цилиндрическая | 357.4826 | под заказ

## 19-УФ Китай
19. УФ установки (КНР)
Артикул | Наименование |  | Производительность по воде, м3/ч |  | Цена, у.е.
|  |  | Хоз/быт вода | Вода после обратного осмоса
35538 | УОВ YK-UV06w-M 0.5 GPM 1/4'' |  | 0.11 | 0.14 | 72
35542 | УОВ YK-UV11w-M 0.8 GPM 1/4'' |  | 0.18 | 0.23 | 78
35543 | УОВ YK-UV16w-M 1.6 GPM 1/4'' |  | 0.36 | 0.45 | 114
35544 | УОВ YK-UV25w-M 4.8 GPM 1/2'' |  | 1.09 | 1.36 | 204
35665 | УОВ YK-UV30w-M 6.4 GPM 3/4'' |  | 1.45 | 1.81 | 298
35666 | УОВ YK-UV55w-M 9.6 GPM 1'' |  | 2.18 | 2.72 | 340
35614 | УОВ YK-UV110w-M 19,2 GPM |  | 4.35 | 5.44 | 890
35615 | УОВ YK-UV165w-M 28,8 GPM |  | 6.53 | 8.16 | 1209
35616 | УОВ YK-UV220w-M 38,4 GPM |  | 8.71 | 10.89 | 1718
35617 | УОВ YK-UV275w-M 48 GPM |  | 10.89 | 13.61 | 1957
35618 | УОВ YK-UV330w-M 57,6 GPM |  | 13.06 | 16.33 | 2270
35619 | УОВ YK-UV440w-M 76,8 GPM |  | 17.42 | 21.77 | 3220
35620 | УОВ YK-UV550w-M 96 GPM |  | 21.77 | 27.22 | 3754
35621 | УОВ YK-UV825w-M 180 GPM |  | 40.82 | 51.03 | 6852
Производительность на обратноосмотической воде на 25% выше
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
35568 | Блок питания к УОВ 6w |  |  |  | 40
35567 | Блок питания к УОВ 11w |  |  |  | 27
35577 | Блок питания к УОВ 16w |  |  |  | 27
35578 | Блок питания к УОВ 25w |  |  |  | 27
35583 | Блок питания к УОВ 30w |  |  |  | 34
35584 | Блок питания к УОВ 55w |  |  |  | 34
35531 | Кварцевая трубка к УОВ 06w |  |  |  | 10
35562 | Кварцевая трубка к УОВ 11w |  |  |  | 10
35563 | Кварцевая трубка к УОВ 16w |  |  |  | 12
35564 | Кварцевая трубка к УОВ 25w |  |  |  | 23
35565 | Кварцевая трубка к УОВ 30w |  |  |  | 38
35566 | Кварцевая трубка к УОВ 55w |  |  |  | 38
35533 | Лампа к УОВ 06w |  |  |  | 19
35557 | Лампа к УОВ 11w |  |  |  | 21
35558 | Лампа к УОВ 16w |  |  |  | 28
35559 | Лампа к УОВ 25w |  |  |  | 48
35560 | Лампа к УОВ 30w |  |  |  | 53
35561 | Лампа к УОВ 55w |  |  |  | 72
35675 | Кольцо уплотнения кварцевой трубки 06w |  |  |  | 0.5
35676 | Кольцо уплотнения кварцевой трубки 11w |  |  |  | 0.5
35677 | Кольцо уплотнения кварцевой трубки 16w |  |  |  | 0.5
35678 | Кольцо уплотнения кварцевой трубки 25w |  |  |  | 0.7
35679 | Кольцо уплотнения кварцевой трубки 30w |  |  |  | 0.7
35680 | Кольцо уплотнения кварцевой трубки 55w |  |  |  | 0.7
Высокоэффективные стерилизаторы с УФ излучением
· Срок службы лампы более 8000 часов
· Ультрафиолетовая лампа высокой прочности
· Полированная очистная камера из нержавеющей стали.
· Высокоточная конструкция, обеспечивающая гибкое широкое применение
· Быстросъемная и простая установка, незатруднительное и несложное обслуживание и замена трубок ламп
· Наличие кварцевых трубок, которые имеют высочайшую скорость проникновения ультрафиолета.
· Обеспечивается светодиодная индикация при нормальной эксплуатации ламповых трубок.
· Система аварийной сигнализации немедленно выдает предупредительный сигнал в случае неисправности.
· Специально сконструированный стабилизатор может обеспечить стабильную работу системы.
· Гарантированное получение качественной воды наиболее естественным способом без применения химических добавок.
· 99,9% производительности стерилизованной воды достигается при стандартном расходе.
Модель |  | YK-UV06W-M | YK-UV11W-M | YK-UV16W-M | YK-UV25W-M | YK-UV30W-M | YK-UV55W-M | YK-UV110W-M
Расход очищенной чистой воды |  | 0,14 м3/час | 0.22 м3/ч/ | 0.44 м3/час | 1.3 м3/час | 1,75 м3/час | 2.6 м3/час | 5.0 м3/час
Расчетный срок службы лампы (часов) |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Дозировка УФ (µ вт-сек/см2) |  | >30000 | >30000 | >30000 | >30000 | >30000 | >30000 | >30000
Единица | Вольт | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В
электричества
| Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц
| Ватт | 6 Вт | 11 Вт | 16 Вт | 25 Вт | 30 Вт | 55 Вт | 2 х 55Вт
Отказ лампы Система сигнализации | Визуальная | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод
| Звуковая | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал
Кол-во УФ ламп |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Присоединительные размеры |  | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.5"
Максимальное рабочее давление |  | 5 атм. | 5 атм. | 5 атм. | 7 атм. | 7 атм. | 7 атм. | 8 атм.
Артикул |  | 35538 | 35542 | 35543 | 35544 | 35545 | 35546 | 35614
Модель |  | YK-UV165W-M | YK-UV220W-M | YK-UV275W-M | YK-UV330W-M | YK-UV440W-M | YK-UV550W-M | YK-UV825W-M
Расход очищенной чистой воды |  | 7,6 м3/час | 10,0 м3/час | 12,6 м3/час | 15.0 м3/час | 20,2 м3/час | 25,0 м3/час | 48, 0 м3/час
Расчетный срок службы лампы (часов) |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Дозировка УФ (µ вт-сек/см2) |  | >30000 | >30000 | >30000 | >30000 | >30000 | >30000 | >30000
Единица | Вольт | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В | 220V-240 В
электричества
| Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц
| Ватт | 3 х 55Вт | 4х 55Вт | 5 х 55Вт | 6 х 55Вт | 8 х 55Вт | 10 х 55Вт | 15 х 55Вт
Отказ лампы Система сигнализации | Визуальная | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод
| Звуковая | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал | Предупредительный сигнал
Кол-во УФ ламп |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15
Присоединительные размеры |  | 1.5" | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 4"
Максимальное рабочее давление |  | 8 атм. | 8 атм. | 8 атм. | 8 атм. | 8 атм. | 8 атм. | 8 атм.
Артикул |  | 35615 | 35616 | 35617 | 35618 | 35619 | 35620 | 35621

## 20-21-Вспом.обор., Дозирование
20. Вспомогательное оборудование
20.1 Датчик уровня (поплавковый)
Артикул | Наименование | Цена, у.е.
34351 | Датчик уровня поплавкового типа FSK-1 (3 м) | 24.3033
20.2 Запорные клапаны электромагнитные
34650 | 2W-160-15-1/2" 220v NC | 33.81
34651 | 2W-160-15-1/2" 220v NO | 46.69
34652 | 2W-200-20-3/4" 220v NC | 41.354
34653 | 2W-200-20-3/4" 220v NO | 53.429
34654 | 2W-250-25-1" 220v NC | 63.756
34655 | 2W-250-25-1" 220v NO | 72.358
35067 | 2W-350-35-1-1/4" 220v NC | 117.139
35070 | 2W-350-35-1-1/4" 220v NO | 124.039
35071 | 2W-400-40-1-1/2" 220v NC | 125.764
35072 | 2W-400-40-1-1/2" 220v NO | 134.366
35068 | 2W-500-50-2" 220v NС | 165.37
35069 | 2W-500-50-2" 220v NO | 196.397
20.3 Краны шаровые с сервоприводом
34734 | Кран с сервоприводом 2-х 3/4" 220в Китай | 112.7
35266 | Кран с сервоприводом 2-х 1" 220в Китай | 137
34736 | Кран с сервоприводом 3-х 3/4" 220в Китай | 144.9
34389 | Кран трехходовой с сервоприводом 1" Modulo-3 | 294
34391 | Кран трехходовой с сервоприводом 11/4" Modulo-3 | 496
35471 | Кран трехходовой с сервоприводом 11/2" Modulo-3 | 592
34408 | Кран трехходовой с сервоприводом 2" Modulo-3 | 764
20.4 Аэрационные устройства
34597 | Блок аэрации (корпус 8) - корпус+компрессор+датчик потока+оголовок и т.д. | 867
34999 | Блок аэрации (корпус 12) - корпус+компрессор+датчик потока+оголовок и т.д. | 914
35737 | Комплект для блока аэрации 2,5”(без баллона, АР-2 с монт. компл, DSK-5) | 222
35487 | Комплект для блока аэрации 2,5”RUNXIN TM.F107 | 40
23433 | Вентиль распределитель для аэратора 2,5", порты 1" | 50
35683 | Оголовок аэрационной колонны в сборе 2,5" | 135
35668 | Комплект для блока аэрации 4" (без водоподъемной трубки) | 300
35488 | Комплект для блока аэрации 4"RUNXIN TM.F107С | 124
34334 | Компрессор AP-2 | 373.73
35892 | Комплект монтажный для АР-2 | 87.7824
35911 | Компрессор AP-200Х (без комплектации) | 580
35912 | Комплект монтажный для АР-200Х | 190
34384 | Воздушный клапан ARI 3/4" | 164.22
34375 | Воздушный клапан 1/2" (латунь) | 10.5033
45987 | Переходник 3/8"х1/4", 25-6-4P-PG для AP-2 | 1.6
35894 | Компрессор AP 2 (без комплектации) | 337.5806
45913 | Клапан обратный 1/4", CV-4K для АР-2 | 15.8903
35938 | Контроллер давления DSK-5 | 38
35729 | Комплект автоматики для системы непрерывной аэрации | 520
20.5 Насосные станции
34332 | Насосная станция Grundfos MQ 3-35 | 485
34333 | Насосная станция Grundfos MQ 3-45 | 506
20.6 Оборудование и реагенты для анализа воды
90490 | Мобильная хим. лаборатория | 1833.3
47166 | Набор реагентов для фотометра на анализ по железу (150) и жесткости (100) | 208.3
47164 | Набор реагентов для фотометра на анализ по железу (150) | 150
47165 | Набор реагентов для фотометра на анализ по жесткости (100) | 68.3
21. Устройства дозирования реактивов
36039 | Дозирующий насос Etatron DLX-VFT/MB 05-07 | 444.288
36072 | Дозирующий насос SEKO DPT200NPE0000 | 378
36051 | Датчик уровня для насосов Aqua НС A-SL Aqua | 33
36034 | Датчик уровня для насоса Etatron | 49
36010 | Расходомер импульсный 3/4" 1CNT 086 Cold | 137.28
36073 | Расходомер SEKO ТС4 3/4" | 137
36012 | Расходомер импульсный 1" 1CNT 066 Cold | 224.64
36014 | Расходомер импульсный 1 1/4" 1CNT 053 Cold | 316.368
36016 | Расходомер импульсный 1 1/2" 1CNT 040 Cold | 651.456
36015 | Расходомер импульсный 2" | 943.488
36052 | Расходомер импульсный A-F-CON/C 3" | 1180
36079 | Насос дозирующий Tekna EVO | 855
36076 | Датчик PH SPH-1-S 6M | 190
36077 | Держатель датчика PSS3/ПВХ | 53
36078 | Комплект буф. р-ов (рH4.00, pH7,00) | 30

## 22-УФ Sterilight
21. УФ установки Sterilight (Канада)
Артикул | Наименование | Комментарий | Цена, у.е.
35512 | Установка обеззараживания воды Sterilight SC1/2 | Производительность 0,24 м3/ч | 192
35513 | Установка обеззараживания воды Sterilight SC4/2/S330RL | Производительность 1,0 м3/ч | 224
35514 | Установка обеззараживания воды Sterilight S8Q-PA/2/S810RL | Производительность 1,8 м3/ч | 538
35515 | Установка обеззараживания воды Sterilight S12Q-PA/2/S36RL | Производительность 3,0 м3/ч | 702
35612 | Установка обеззараживания воды Sterilight SP600-HO/2 | Производительность 6 куб. м/ч Platinum с УФ датчиком и выносным контроллером ICE - 1" | 1712 | под заказ
35639 | Установка обеззараживания воды Sterilight SP950-HO/2 | Производительность 10,0 м3/ч | 1936
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
35549 | Блок питания BA-1CE-S (внешний) | Для Sterilight S8Q, S12Q | 141
35548 | Блок питания BA-C2 | Для Sterilight SC1/2, SC4/2 | 65
35550 | Блок питания SPC-1CE-HO | Для Sterilight SP600, SP950 | 370
35556 | Кварцевая трубка QS-212D | Для Sterilight SС1/2 | 36
35555 | Кварцевая трубка QS-330D | Для Sterilight SC 4/2 | 43
35553 | Кварцевая трубка QS-600 | Для Sterilight SP 600 | 67
35521 | Кварцевая трубка QS810RL | Для Sterilight S8Q | 35
35522 | Кварцевая трубка QS-012 | Для Sterilight S12Q и S24Q | 64
35554 | Кварцевая трубка QS-950 | Для Sterilight SP 950 | 97
35588 | Кварцевая трубка QS-740 | Для Sterilight SС 740/2 | 78
35528 | Кварцевая трубка QS-463 | Для Sterilight S5Q | 85
35516 | Запасная лампа S212RL | Для Sterilight SC 1/2 | 59
35517 | Запасная лампа S330RL | Для Sterilight SC 4/2 | 71
35519 | Запасная лампа S36RL | Для Sterilight S12Q | 84.245
35525 | Запасная лампа S600RL-HO | Для Sterilight SP 600 | 118
35518 | Запасная лампа S810RL | Для Sterilight S8Q | 97
35530 | Запасная лампа S950RL-HO | Для Sterilight S950 RL | 141
35589 | Запасная лампа S740RL-HO | Для Sterilight S740 RL | 127